МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОБЩЕИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТВКА
СКОРОСТЬ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ

ВЫПОЛНИЛИ:
АТЕМЬЕВ ПАВЕЛ
ЧЕРНЕЙКО ИВАН
СЕРЕДИН НИКОЛАЙ

ДОЛГОПРУДНЫЙ, 2025
# Введение
## Цель работы
При помощи микроконтроллера, двух микрофонов и аналитической модели определить скорость звука в комнатном воздухе, определить скорость звука в воздухе из лёгких человека, определить объёмную долю углексилого газа в воздухе из лёгких человека.
## Задачи по ролям
### Экспериментатор
Разобраться, как работает микроконтроллер по заметке, сохранить показания АЦП для комнатного воздуха и воздуха из лёгких человека.
### Программист
Написать аналитическую фунцию расчёта скорости звука при заданных температуре и абсолютной влажности, получить коэффициенты линейной зависимости концентрации углекислого газа от скорости звука, построить аналитический график зависимости скорости звука при концентрациях углекислого газа от 0% до 5%, определить скорость звука в атмосферном воздухе и в воздухе из лёгких, используя полученные коэффициенты и скорости свука определить концентрацию углекислого газа в атмосферном воздухе и в воздухе из лёгких, нанести получившиеся точки на аналитический график.
### Руководитель (написание отчёта)
Изучить теорию, написать отчёт.
# Теоретические сведения
Скорость звука — это скорость распространения малых возмущений в среде. Её расчёт требует решения системы уравнений и не может быть получен из элементарных соображений. Для идеального газа она определяется фундаментальной формулой:
a=sqrt {{%gamma RT}over{%mu}}	(1)
Это уравнение показывает, что скорость звука в идеальном газе зависит только от его температуры и физических свойств, но не от давления или частоты звуковой волны.
Уровень звукового давления, характеризующий силу звука, измеряется в децибелах (дБ). Это логарифмическая величина, рассчитываемая относительно порога слышимости человека:
L=20 lg{ P } over { P_0 }	(2)
Для точного расчёта скорости звука в воздухе необходимо учитывать его многокомпонентный состав. Атмосферный воздух — это смесь, в основном состоящая из азота, кислорода, аргона, а также паров воды и углекислого газа. Свойства этой смеси определяются её компонентами.
Показатель адиабаты для такой смеси является средневзвешенным значением и рассчитывается по формуле:
%gamma={ C_p } over { C_v }={ %SIGMA_i %mu_i C_pi x_i }over{ %SIGMA_i %mu_i C_vi x_i }	(3)
Таким образом, реальная скорость звука зависит от влажности и концентрации углекислого газа, что важно учитывать в сложных экспериметах.
# Описание программы и методика измерений
1. При помощи термометра и гигрометра измеряем температуру и влажность воздух соответственнно. Фиксируем данные.
2. Включаем малинку и плату с микроконтроллером.
3. Запускаем скрипт для работы с микроконтроллером.
4. Проводим различные опыт, производя разными способами громкий резкий звук около начала трубки.
5. Фиксируем 3-4 графика, на которых чётко видно нужные всплески на обоих микрофонах без сильного шума.
6. Измеряем прилизительную скорость звкуа в воздухе.
7. Закрываем трубу с одной сторны и закачиваем в трубу через шланг углекислый газ из своих лёгких.
8. Проводим опыты с установкой, аналогично первому случаю.
9. Измеряем приблизительную скорость звука в углекислом газе.
# Описание методики обработки данных
1. Нужно написать аналитическую функцию расчёта скорости при заданных температуре и абсолютной влажности.
2. Получить коэффициенты линейной зависимости концентрации углекислого газа от скорости звука.
3. Построить аналитический график зависимости скорости звука при концентрациях углексилого газа от 0 до 5 процентов.
4. Определить скорость звука в атмосферном воздухе и воздухе из лёгких.
5. Используя полученные коэффициенты и скорость звука, определить концентрацию углексилого газа в атмосферном воздухе и в воздухе из лёгких.
6. Нанести получившиеся точки на аналитический график.
# Экспериментальная установка и её описание

Рис 1 - установка
На рисунке 1 представлено фото установки. На нём:
1. Компьютер Raspberry pi
2. Плата с микроконтроллером и компонентами
3. Теромометр
4. Гигрометр
5. Труба с воздухом и первый микрофон

Рис 2 - рабочая плата
На рисунке 2 представлено фото рабочей плате. На ней:
1. Сама плата
2. Малинка
3. Микроконтроллер
Установка устроена следующим образом: сначала звук проходит через трубу в райное первого микрофона, сигнал передаётся на плату, с платы на милгку. Согласно коду программы в этот момент начинается запись на 5 секунд. Затем соответственно регистрируются сигналы со второго микрофона, выполнение программы завершается и строится график.
# Ход работы
Для каждого опыта из получившехся графиков выбераем наиболее подходящие с точки зрения того, чтобы было понятно, что конкретные два пика на разных микрофонах являются следствием прохождения одной и той же волны.

Рис 3 - воздух

Рис 4 - углекислый газ
Пишем программу на Python, которая по полученным данным и формулам, приведённым выше, вычисляет скоротсь звука в соответствующих средах. Далее по теоретическим формулам выражаем зависимость концентрации углекислого газа от скорости звука и получаем уравнение, зависящее от влажности. Получаем две различные кривые, описывающие данную зависимость.
По вычислениям получаем, что скорость звука в атмосферном воздухе составляет примерно 343.62 м/с; в воздухе з лёгких — 340.19 м/с.
Далее представлен код программы, которая производит все эти вычисления, а так вычисляет коэффициенты угла наклона прямых.

Рис 5 - код программы

Данная программа также вычисляет наклоны прямых, на графике зависимости скорости звука от концентрации углекислого газа в воздухе. Коэффициент наклона составляет -1.057*10^2 м/с.
Концентрация углекислого газа при влажности 37,4% (то есть в атмосферном воздухе) составила 1.5%.
Концентрация углекислого газа при влажности 100% (то есть в выдыхаемом воздухе) составила 5.6%.
Заметно, что полученная концентрация углекислого газа сильно превышает норму. Это обусловлено тем, что помещение, в котором проходила работа достаточно душное и, возможно, некоторыми ошибками установки.
Полученный график выглядит следующим образом:

Рис 6 - зависимость скорости звука от концентрации углекислого газа в воздухе